## Slide 1: La sicurezza elettrica: prendiamo le giuste distanze... Riferimenti normativi Distanze di sicurezza
Pistoia, 19 novembre 2014
Gabriele Gelli
Responsabile Zona Pistoia
Enel Distribuzione
Distribuzione Territoriale Rete Toscana e Umbra
Pistoia – Cattedrale di San Zeno e Palazzo dei Vescovi

## Slide 2: Riferimenti normativi
(
)
non ancora recepita nell’ordinamento legislativo
pubblicata con D.M. 21/03/1988 e aggiornata con D.M. 05/08/1998

## Slide 3: Definizioni e classificazioni delle linee elettriche (DM 21/03/88 e DM 05/08/98)
BASSA TENSIONE 230/400 V

## Slide 4: Definizioni e classificazioni delle linee elettriche (DM 21/03/88 e DM 05/08/98)
MEDIA TENSIONE 15.000 V

## Slide 5: Esempi di impianti di distribuzione Posto di trasformazione su palo (PTP)
Linea aerea MT 15.000 V
Trasformatore 15.000/400 V
Linea aerea BT 400 V

## Slide 6: Esempi di impianti di distribuzione Linea aerea MT in conduttori nudi (15.000 V)

## Slide 7: Esempi di impianti di distribuzione Linea aerea MT in cavo aereo (15.000 V)

## Slide 8: Esempi di impianti di distribuzione Linea aerea BT in conduttori nudi (400 V)

## Slide 9: Esempi di impianti di distribuzione Linea aerea BT in cavo isolato (400 V)

## Slide 10: Esempi di impianti di distribuzione Linea aerea BT in cavo isolato in facciata

## Slide 11: Esempi di impianti di distribuzione Linea aerea BT in cavo isolato in facciata

## Slide 12: Esempi di impianti di trasmissione (TERNA) Linea aeree AT in conduttori nudi
132 kV
220-380 kV

## Slide 13: Riferimenti normativi CEI 11-4
2.1.05 Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili
[…]
…i conduttori, nelle condizioni indicate nella ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore di:
5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;
  (5,5 + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di classe seconda e terza con U <300 kV;
[…]

## Slide 14: Altezza sul terreno e su posizioni praticabili

## Slide 15: Riferimenti normativi CEI 11-4
2.1.06 Distanze di rispetto per i conduttori
I conduttori e le funi di guardia delle linee aeree nelle condizioni indicate
nell’ipotesi 3) di 2.2.04, sia con catenaria verticale, sia con catenaria supposta inclinata di 30% sulla verticale, non devono avere in alcun punto una distanza,
espressa in metri, minore di:
a) 6 per le linee di classe zero e prima e 7 + 0,015 U per le linee di classe seconda e terza, dal piano di autostrade, strade statali e provinciali e loro tratti
interni agli abitati, dal piano delle rotaie di ferrovie, tranvie, funicolari terrestri
e dal livello di morbida normale di fiumi navigabili di seconda classe (regio
decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913 n. 959).
[…]

## Slide 16: Distanze verticali su strada
TIPO STRADA | f (m)
AUTOSTRADA | 7,30
STRADA STATALE | 7,30
STRADA PROVINCIALE | 7,30
STRADA COMUNALE | 6,00

## Slide 17: Funivie in servizio pubblico o privato per trasporto persone

## Slide 18: Funicolari terrestri

## Slide 19: Corsi d’acqua navigabili di 2.a classe, non navigabili, argini di 3.a categoria

## Slide 20: Riferimenti normativi CEI 11-4
2.1.06 Distanze di rispetto per i conduttori
[…]
d) 1,50 + 0,015 U dai conduttori di altre linee elettriche o di telecomunicazione (U essendo la tensione nominale della linea a tensione maggiore).
[…]
e) 1 per le linee di classe zero e prima dai sostegni di altre linee elettriche o di
telecomunicazione; tale minimo può essere ridotto a 0,50 m quando si tratti
di cavi aerei, ed, in ogni caso, nell’abitato;
f) 3 + 0,015 U per le linee di classe seconda e terza dai sostegni di altre linee
elettriche e di telecomunicazione;
[…]

## Slide 21: Sostegni di altre linee elettriche o di telecomunicazione

## Slide 22: Sostegni di altre linee elettriche o di telecomunicazione

## Slide 23: Impianti di pubblica illuminazione

## Slide 24: Linee elettriche interferenti di classe zero o prima

## Slide 25: Linee elettriche interferenti di classe zero o prima

## Slide 26: Riferimenti normativi CEI 11-4
2.1.06 Distanze di rispetto per i conduttori
[…]
g) 2,50 per le linee di classe zero e prima, e 3 + 0,010 U per le linee di classe seconda e terza, da tutte le posizioni praticabili delle altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati;
h) 0,30 per le linee di classe zero e prima, e 0,50 + 0,010 U per le linee di classe seconda e terza, da tutte le posizioni impraticabili delle altre opere o del
terreno circostante, esclusi i fabbricati, e dai rami degli alberi.
È da considerare praticabile una posizione nella quale una persona normale può stare agevolmente in piedi, anche se per raggiungerla bisogna superare posizioni impraticabili.
[…]

## Slide 27: Distanze da posizioni praticabili e non praticabili

## Slide 28: Riferimenti normativi CEI 11-4
2.1.08 Distanze di rispetto dai fabbricati
I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l’aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.
Tenuto conto sia del rischio di scarica sia dei possibili effetti provocati dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza […] non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0,010 U) m, con catenaria verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale.
Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con U <300 kV, nelle
condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un’altezza su
terrazzi e tetti piani minore di 4 m […].
Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei (D.M. 05/08/98).

## Slide 29: Riferimenti normativi CEI 11-4
2.1.06 Distanze di rispetto per i conduttori
[…]
f bis) 3 + 0,006 U (salvo in ogni caso il rispetto della distanza 1,5 + 0,015 U)
dai conduttori della linea di trazione elettrica di ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri.
[…]
Le stesse prescrizioni si applicano alle distanze dalle antenne radiotelevisive
riceventi delle utenze private;
[…]

## Slide 30: Distanze di rispetto dai fabbricati

## Slide 31: Riferimenti normativi CEI 11-4
2.1.12 bis Linee elettriche aeree ed impianti di irrigazione a pioggia (D.M. 05/08/98)
In ogni condizione di funzionamento dell’impianto di irrigazione la vena continua del getto liquido non deve penetrare nella zona di guardia assegnata nell’interno di ciascun conduttore o subconduttore del fascio.
Tale zona presenta nel piano perpendicolare al conduttore, in ogni suo punto,
una sezione circolare con centro coincidente con quello del conduttore e raggio pari ad una distanza di guardia, espressa in metri, che non deve essere minore di:
dg = 0,013 U con un minimo di 1 m
Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle linee in cavo aereo.

## Slide 32: La sicurezza elettrica: prendiamo le giuste distanze... Riferimenti normativi Distanze di sicurezza
Pistoia, 19 novembre 2014
Gabriele Gelli
Responsabile Zona Pistoia
Enel Distribuzione
Distribuzione Territoriale Rete Toscana e Umbra